## Sheet1
符号 | 说明 | 类型 | 机台A | 机台B | 机台C
TANK1_LV_H | 1号槽 液位上限 | DI | X0100 | X0100 | X0200
TANK1_LV_L | 1号槽 液位下限 | DI | X0101 | X0101 | X0201
TANK1_TEMP | 1号槽 温度 | AI | D1000 | D1000 | D2000
PUMP1_RUN | 1号泵 运转指令 | DO | Y0010 | Y0012 | Y0010
PUMP1_FB | 1号泵 运转反馈 | DI | X0110 | X0112 | X0210
VALVE_IN1 | 进液阀1 开指令 | DO | Y0020 | Y0020 | Y0030
VALVE_IN1_OP | 进液阀1 开到位 | DI | X0120 | X0120 | X0220
FLOW1 | 1号流量计 | AI | D1010 | D1010 | D2010
HEATER1_ON | 1号加热器 开 | DO | Y0030 | Y0030
SPARE_01 | 预留 | DI | X0199 | X0199 | X0299